## 建筑架子工（建委发证）
是非题 | 施工荷载通过横(或纵)向水平杆传递到立杆，最后传递给基础。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 纵向水平杆，是组成脚手架的主体构件之一。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 横向水平杆，是组成脚手架的主体构件之一。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 连墙件，是将脚手架承受的风荷载和其他水平荷载有效地传递到主体结构上的构件。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 脚手架的主要作用是为操作人员提供可靠的作业平台之一。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 脚手架的主要作用之一是临时堆放建筑材料，和简单施工工具。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 脚手架的主要作用之一是可以进行短距离的水平运输。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的，修改后的专项方案应当重新审核、论证。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 合格的安全网可以防止高处作业人员及物体的坠落,避免人员伤害或设施被砸毁。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 安全网是用来防止人、物坠落,或用来避免、减轻坠落及物击伤害的网具。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 平网是用来防止人或物坠落的安全网。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 高处作业中用于施工垂直方向水平防护时，应选用平网，不得用立网代替平网。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 密目网允许作平网使用。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 脚手架的外立杆处应使用安全平网进行封闭，并应高出作业面1.5m。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 建筑架子工属于特种作业人员。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 首次取得《建筑施工特种作业操作资格证书》的人员实习操作不得少于三个月。否则，不得独立上岗作业。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 搭设脚手架后严格检查钢管、扣件的质量，确认安全方可使用。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 在脚手架上进行电、气焊作业时，应办理动火审批手续，设置灭火器材、必须有防火措施和专人看守。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 作业时，工具、材料用工具袋、绳索传递，不应随意乱放，以免造成落物伤人。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 严禁酒后作业， | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 架子工常用的扳手类型主要有活络扳手、开口扳手、扭力扳手等。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 螺帽拧不动时,可采用钢管套在活络扳手的手柄上来增加扭力。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 钢管立杆下铺设的木垫板宽度不小于200mm，厚度不小于50mm，长度应不少于纵向2跨。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 钢管上严禁打孔，钢管有孔时不得使用。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 脚手架基础外侧应设置排水沟进行有组织排水。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 立杆接长除顶层顶步可采用搭接外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 两根相邻纵向水平杆的接头可以设置在同步或同跨内。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 在立杆与纵向水平杆的交点处，即主节点处应设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接并严禁拆除。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮大于200mm处的立杆上。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 剪刀撑是设在脚手架外侧成对设置的横向斜杆。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 扣件规格必须与钢管规格相匹配。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 旧扣件使用前不必进行质量检查。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 扣件有裂缝、变形的严禁使用，出现滑丝的螺栓必须更换。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 扣件螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m，并不大于65N·m。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 作业层脚手板应铺满、铺稳，离开墙面120~150mm。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 凡脚手板伸出横向水平杆以外大于150mm的称为探头板，严禁探头板出现。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 一般情况下脚手架应当优先采用刚性连墙件。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 卸料平台可分为型钢悬挑式和落地式两种。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 建筑架子工是特种作业人员，必须持住房和城乡建设部颁发的《建筑施工特种作业操作资格证书》，方可上岗。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 脚手架使用中应定期检查扣件螺栓是否松动。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 脚手架使用中应定期检查安全防护措施是否符合要求。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 脚手架使用中应定期检查是否超载。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 脚手架拆除前，应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否存在隐患，如果存在隐患必须加固。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 脚手架拆除前，工程项目部要向拆架施工人员进行口头安全交底工作。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 脚手架拆除过程中，剪刀撑、连墙件建议一次性全部拆除。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 脚手架拆除过程中，拆杆和放杆时必须由2~3人协同操作。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 脚手架拆除过程中，严禁往下乱扔脚手料具。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 脚手架拆除人员应配备工具套，工具用后必须放在工具套内。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 连墙件应能承受拉力与压力，其承载力标准值不应小于10KN。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 拆除的构配件应随地堆放，以便于运输、维护和保管。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 脚手架上施工荷载不得超过规范规定。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 材料、设备机具允许大量堆放在脚手板上或斜道的休息平台上。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 拆除脚手架时，应设置警戒区，设立警戒标志，并由专人负责警戒，允许无关人员进入。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 竹脚手架搭设时，立杆只允许搭接，严禁对接。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 竹脚手架的绑扎材料允许重复使用。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 外电防护架不得采用金属等非绝缘材料架设。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 承插盘扣型脚手架搭设高度不宜大于24m。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 承插盘扣型脚手架采用扣件钢管连结时，与立杆盘扣节点距不大于300mm。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 竹脚手架搭设高度不超过30m。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 满堂竹脚手架搭设高度不超过15m。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 竹脚手架主要受力杆件的使用期限不宜超过1年。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 竹脚手架的绑扎材料可采用尼龙绳或塑料绳。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 竹脚手架的绑扎材料不得接长使用。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 竹脚手架可以使用单根多圈竹篾绑扎。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 竹脚手架可以使用多根单圈竹篾绑扎。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 受力杆件不得钢竹、木竹混用。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 竹脚手架的转角两侧和顶层的操作层应设置连墙件。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 施工用的临时照明和行灯的电压不得超过36V。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 当钢支架及特别潮湿的环境时，临时用电设备及照明电压不得超过12V。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 建设工程安全生产管理，坚持“安全第一、预防为主、群防群治”的方针。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 施工现场停、送电的操作顺序是：送电时，总配电箱→分配电箱→开关箱；停电时，开关箱→分配电箱→总配电箱。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 竹脚手架的连墙件应有拉件和顶件组成。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 特种作业是指对操作者本人、他人及周围设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 竹脚手架的剪刀撑可以采用连接式和间隔式两种。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 《中华人民共和国安全生产法》规定：“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗操作”。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 特种作业人员的培训内容包括安全技术理论和实际操作。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 特种作业证书可以出借。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 竹脚手架作业层脚手板应铺满铺稳，与墙面不大于150mm。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 特种作业证书延期复核合格的,资格证书有效期延期二年。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 特种作业证书期满后，可自动延期。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 特种作业人员违章作业，应视其情节，给予批评教育或吊销其操作资格证书的处罚。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 特种作业人员应遵守劳动纪律，不违章作业，有权拒绝违章指挥。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 特种作业人员年度培训时间不得少于12小时。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 特种作业人员一律禁止明火作业。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 安全防护用具是保护从业人员在劳动过程中安全的一种装备，要按规则正确佩戴使用。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 凡在坠落高度基准面2m以上有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 高处作业分为三个级别。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 建筑施工中的高处作业一般包括：临边及洞口作业、攀登及悬空作业、操作平台及交叉作业。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 安全带在使用2年后应抽检一次。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 安全色中黄色表示禁止、停止。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 安全色中蓝色表示提示。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 火灾扑救基本方法为：先控制、后灭火、灭火重于救人、先重点、后一般。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 发现安全带异常必须修复后才能使用。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 坠落高度在5-15m的高处作业为三级高处作业。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 二级高处作业的坠落半径为4m。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 边长大于150cm的洞口应在四周设置防护拦杆，并在洞口下方设置安全平网。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 实施体外心脏挤压法时，须连续操作每分钟30次,即每二秒一次。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 临边作业的主要防护设施是防护栏杆和安全带。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 悬空作业所用的挂钩、吊索、卡环、绳夹，均需经过施工单位检验，认为合格后才能使用。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 洞口临边的防护栏杆应能承受1000N的外力撞击。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 安全通道的顶部应设双层安全防护棚。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 满堂竹脚手架四周及中间每隔四排立杆设置纵横向剪刀撑。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 国家标准分为强制性标准和推荐性标准。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 施工现场，凡借助于登高工具或设施，在攀登条件下进行的高处作业，称为攀登作业。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 施工现场的竹笆、木脚手板堆放处严禁动用明火。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 分段拆除竹脚手架高差不应大于2步。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 扣件钢管架采用可调托撑受压承载力设计值不应小于40KN，支托板厚不应小于5mm。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 扣件双排架同时有2个以上操作层作业是，同跨距内施工均布荷载总和不得超过5.0N/㎡。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 对接扣件抗滑承载力设计值不小于3.2KN。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 直角扣件、旋转扣件抗滑承载力设计值不小于8.0KN。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 扣件钢管架剪刀撑斜杆接长应采用搭接或对接。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 扣件钢管架剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在横向水平杆伸出端上。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 扣件钢管架立杆座立于永久性混凝上，可根据情况不设座底和垫板。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 连墙件可设在步层立杆1/2出。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 开口型双排扣件架两端均必须设置横向斜撑。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 高度24m以上封闭型扣件钢管架除拐角外，应每隔6跨设横向斜撑。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 单排竹脚手架搭设高度不大于10m。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 当双排竹脚手架搭设高度达到三步时应随搭随设连墙件、剪刀撑等杆件且不得随意拆除。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 竹脚手架连墙件布置可以三步二跨。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 竹脚手架横向扫地杆距垫板表面不大于200mm。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 竹脚手架在使用期间不得在基础及邻近处进行挖掘作业。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 竹脚手架在结构施工中均布荷载不大于3.0KN/㎡只允许二层作业。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 竹脚手架在装修施工中均布荷载不大于2.0KN/㎡只允许二层作业。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 工地应设置足够消防水源和临时消防系统，竹材堆放应设置消防设备。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 在竹脚手架上进行电焊和机械切割作业时，必须经过批准且有可靠的安全防火措施专人监管。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 使用竹脚手架中只能采用竹、木脚手板，不得使用钢脚手板。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 2014年12月1日起施行的《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定：生产经营单位的特种作业人员必须按照企业有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 2014年12月1日起施行的中华人民共和国安全生产法》规定：安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 根据《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条其中规定：“特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备安全管理人员和作业人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。”的说法是正确的。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第十五条规定：特种设备生产、经营、使用单位对其生产、经营、使用的特种设备应当进行自行检测，对国家规定实行检验的特种设备应当及时申报并接受检验。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
是非题 | 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告；特种设备运行不正常时，特种设备作业人员应当按照操作规程采取有效措施保证安全。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
是非题 | 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备的使用应当具有规定的安全距离、安全防护措施。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
单选题 | 剪刀撑和连墙件的作用是保证脚手架的整体刚度和(B) | 安全性 | 稳定性 | 固定性 | 统一性 |  | B
单选题 | 为限制脚手架立杆在受偏心力矩的作用下底部发生位移，必须设(A) | 扫地杆 | 垫板 | 斜撑 | 剪刀 |  | A
单选题 | 为限制脚手架框架变形，在脚手架外侧必须搭设(B) | 立杆 | 剪刀撑 | 大横杆 | 小横杆 |  | B
单选题 | 脚手架在搭设前，施工单位应当编制(B) | 施工进度计划 | 专项施工方案 | 成本降耗预算 | 搭设操作规程 |  | B
单选题 | 电梯井内应用(D)多层封闭，各层高差不得大于10m | 安全门 | 硬隔离 | 钢平台 | 平网 |  | D
单选题 | 所有安全网的网体与(A)的空隙不得大于80mm。 | 电梯井壁 | 塔吊吊钩 | 并架吊蓝 | 地面垂直 |  | A
单选题 | 常用的临边防护设施主要有栏杆和(D) | 警戒线 | 告示牌 | 红灯示警 | 安全网 |  | D
单选题 | 雨、雪后上架作业应有( )措施，并应扫除积雪 | 防滑 | 防水 | 防潮 | 防超载 |  | A
单选题 | 临街搭设脚手架时，外侧应有防止( )的防护措施 | 脚手架倒塌 | 噪声 | 扬尘 | 坠物伤人 |  | D
单选题 | 扣件的铆接处应牢固，不应有( ) | 焊接 | 裂纹 | 开口 | 滑丝 |  | B
单选题 | 脚手架底座底面标高宣高于( )50mm | 自然地坪 | 地下室顶板面 | 屋面 | 操作层 |  | A
单选题 | 脚手架立杆必须用( )与建筑物可靠连接 | 剪刀撑 | 连墙件 | 小横杆 | 大横杆 |  | B
单选题 | 立杆上的对接接头应( )布置 | 水平 | 垂直 | 交错 | 随意 |  | C
单选题 | 立杆上部应始终高出( )1.5m，并进行安全防护 | 操作层 | 地面 | 楼层 | 屋面 |  | A
单选题 | 当采用双立杆时，双立杆中( )的高度不应低于3步 | 小横杆 | 副立杆 | 大横杆 | 剪刀撑 |  | B
单选题 | 当采用双立杆时，双立杆中( )的长度不应小于6m | 小横杆 | 大横杆 | 副立杆 | 剪刀撑 |  | C
单选题 | 当使用竹笆脚手板时，应放置在( )上 | 小横杆 | 立杆 | 剪刀撑 | 纵向水平杆 |  | D
单选题 | 当使用竹笆脚手板时，纵向水平杆应( )布置，间距不应大于400mm | 等间距 | 水平 | 垂直 | 交叉 |  | A
单选题 | 主节点处两个直角扣件的( )不应大于150mm | 水平距 | 中心距 | 垂直距 | 交叉距 |  | B
单选题 | 脚手架必须设置纵、横向( ) | 斜撑 | 水平剪刀撑 | 扫地杆 | 防护栏杆 |  | C
单选题 | 扫地杆主要作用之一是( ) | 扫地方便 | 上下脚手架方便 | 设置连墙件 | 固定立杆底部 |  | D
单选题 | 扫地杆的主要作用之一是提高脚手架的( ) | 高度 | 整体刚度 | 美观 | 剪力 |  | B
单选题 | 剪刀撑是防止脚手架( )变形的重要措施。 | 垂直 | 斜向 | 纵向 | 里外 |  | C
单选题 | 剪刀撑与地面的倾角宜( ) | 小于30° | 小于40° | 45°-60° | 大于60° |  | C
单选题 | 连墙件能够抵抗( )对脚手架带来伤害。 | 永久荷载 | 可变荷载 | 风荷载 | 垂直荷载 |  | C
单选题 | 用钢管、扣件和预埋件等( )的材料将立杆与主体结构连接在一起，可组成刚性连墙件。 | 变形较小 | 较少量 | 较便宜 | 取料较方便 |  | A
单选题 | 连墙件宣靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于( ) | 100mm | 300mm | 500mm | 1500mm |  | B
单选题 | 连墙件应从底层( )纵向水平杆处开始设置 | 第一步 | 第二步 | 扫地 | 第三步 |  | A
单选题 | 连墙件宜优先采用( )布置。 | 横向 | 垂直 | 菱形 | 垂直 |  | C
单选题 | 装设连墙件时，应保证立杆的( )符合要求 | 稳定 | 扣紧 | 强度 | 垂直度 |  | D
单选题 | 严禁使用仅有拉筋的( )连墙件 | 柔性 | 刚性 | 弹性 | 椭性 |  | A
单选题 | 低于7m的脚手架暂不能设连墙件时可搭设( ) | 整板 | 抛撑 | 剪刀撑 | 扫地杆 |  | B
单选题 | 抛撑应在( )搭设后方可拆除 | 横向水平杆 | 纵向水平杆 | 连墙件 | 剪刀撑 |  | C
单选题 | 斜道的拐弯处应设置( )，其宽度不应小于斜道宽度 | 护栏 | 密目网 | 踢脚板 | 平台 |  | D
单选题 | 人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔250~300mm设置一根( ) | 防滑木条 | 防护栏杆 | 固定铁丝 | 扫地杆 |  | A
单选题 | 卸料平台的上部拉结点必须设置在建筑物( )，严禁设置在脚手架上。 | 窗框 | 结构上 | 防护栏杆 | 落水管 |  | B
单选题 | 脚手架搭设前，必须组织( )对钢管、扣件、脚手板等构配件进行检查验收。 | 专家 | 富裕人员 | 专业人员 | 第三方 |  | C
单选题 | 落地式卸料平台应使用(A)与建筑物结构有效拉结。 | 连墙件 | 缆风绳 | 剪刀撑 | 扫地杆 |  | A
单选题 | 脚手架搭设前，( )应按照规定向作业人员进行安全技术交底。 | 安全员 | 技术人员 | 班长 | 监护员 |  | B
单选题 | 在脚手架使用过程中不应( )在基础部分沟槽等作业。 | 维修 | 保养 | 使用 | 开挖 |  | D
单选题 | 脚手架一次搭设的高度不应超过相邻连墙件以上( ) | 一步 | 二步 | 三步 | 四步 |  | B
单选题 | 各杆件端头伸出扣件盖板( )长度不应小于100mm | 边缘 | 中心线 | 里侧 | 任何一边 |  | A
单选题 | 脚手架停用超过一个月及以上时，必须经( )后方允许投入使用。 | 专家论证 | 检查合格 | 专业评审 | 专项整治 |  | B
单选题 | 脚手架使用中应定期检查:杆件的设置、连墙件、支撑、门洞桁架等( )是否符合要求。 | 焊接 | 装配 | 材质 | 构造 |  | D
单选题 | 脚手架使用中应定期检查:立杆的沉降与垂直度的( )是否符合规范规定。 | 偏差 | 位移 | 强度 | 弯曲 |  | A
单选题 | 安全交底应有( ) | 连续性 | 记录 | 前瞻性 | 全局性 |  | B
单选题 | 拆架子的( )事项必须书面交底清楚。 | 工期 | 报酬 | 现场清理 | 安全注意 |  | D
单选题 | 拆除脚手架严禁上下同时作业，架子拆除程序应( )，按层按步拆除 | 由下而上 | 由上而下 | 加快速度 | 单立面 |  | B
单选题 | 脚手架拆除过程中，遇有( )阻碍时，不得任意割移。 | 安全网 | 防护栏杆 | 管线 | 钢管 |  | C
单选题 | 脚手架拆过程中，要注意避免踩在( )的杆件上操作 | 牢固 | 整理好 | 弯曲 | 滑动 |  | D
单选题 | 脚手架拆除过程中，不准将( )留在被拆下的钢管上 | 扣件 | 螺栓 | 工具 | 斜杆 |  | A
单选题 | 脚手架拆过程中，拆除人员手拿钢管时，不准同时拿( ) | 安全网 | 手等工具 | 扣件 | 铁丝 |  | B
单选题 | 脚手架拆除过程中，如更换人员，必质重新进行安全( ) | 技术交底 | 学习 | 教育 | 记录 |  | A
单选题 | 在靠近电力线路部位搭拆脚手架时，应( )进行 | 白天 | 停电 | 双休日 | 节假日 |  | B
单选题 | 严禁利用脚手架吊运重物成在脚手架上拉结( ) | 连墙件 | 剪刀撑 | 缆风绳 | 斜撑 |  | C
单选题 | 脚手架不合格部位必须及时整改并经检查符合( )后，方准继续使用 | 目测要求 | 领导意图 | 部分规定 | 规范规定 |  | D
单选题 | 扣件式钢管支架的缺点是:横、竖、斜杆件之间有( )，对立柱受压有 | 偏心 | 重量 | 压力 | 交叉 |  | A
单选题 | 水平剪刀撑:主要作用是保证模板支架的整体( )防止支架横向位移 | 间距 | 刚度 | 美观 | 协调 |  | B
单选题 | 模板支架立柱底部应设置底座及( ) | 砖块 | 石块 | 垫板 | 泥块 |  | C
单选题 | 已安装好的模板上的( )不得超过设计值 | 永久荷载 | 可变荷载 | 偶然荷载 | 实际荷载 |  | D
单选题 | 力是物体之间的( )作用 | 摩擦 | 相反 | 相互 | 抵抗 |  | C
单选题 | 力是一个物体对另一个物体的作用，它包括两个物体，一个叫受力物体，另一个叫( )。 | 弹力物体 | 给力物体 | 反力物体 | 施力物体 |  | D
单选题 | 脚手架是横向水平杆、纵向水平杆和( )等杆件组成的承载框架。 | 连墙件 | 剪刀撑 | 抛撑 | 立杆 |  | D
单选题 | 基础是埋在土中的房屋最下部构件承受着房屋的( )荷载 | 全部 | 柱、梁、板 | 人和设备 | 人和家具 |  | A
单选题 | 施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训:未经教育培训或者考核不合格的人员( ) | 不得上岗作业 | 应当下岗 | 可以上岗作业 | 调到其他岗位任职 |  | A
单选题 | 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员( )安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。 | 每季至少进行一次 | 每月至少进行一次 | 每年至少进行一次 | 每年至少进行二次 |  | C
单选题 | 根据《建设工程安全生产管理条例》，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受( ) | 质量教育 | 安全生产教育培训 | 生产教育培训 | 企业培训 |  | B
单选题 | 根据《建设工程安全生产管理条例》，安全警示标志必须符合( ) | 国家标准 | 行业标准 | 企业标准 | 地方标准 |  | A
单选题 | 生产经营单位的( )必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业 | 作业人员 | 项目负责人 | 危险项目作业人员 | 特种作业人员 |  | D
单选题 | 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后( )作业场所。 | 撒离 | 不能撤离 | 保护 | 检查 |  | A
单选题 | 因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出( ) | 任何要求 | 保护要求 | 辞职要求 | 赔偿要求 |  | D
单选题 | 从业人员在作业过程中，应当严格遵守国家，行业等相关的的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用( ) | 劳动生产用品 | 劳动防护用品 | 劳动标识 | 劳动工具 |  | B
单选题 | 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即报告( )接到报告的人当及时予以处理 | 现场安全生产管理人员 | 建设单位人员 | 设计人员 | 监理人员 |  | A
单选题 | 任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，( )向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报 | 无权 | 均有权 | 应逐级 | 应越级 |  | B
单选题 | 生产经营单位必须为从业人员提供符合( )动防护用品，教育从业人员按照使用规则佩戴、使用并加以监备 | 国家标准或者行业标准的 | 安全生产监督管理的部门规定的 | 国务院有关部门规定的 | 市级以上各级人民政府及其有关部门规定的 |  | A
单选题 | 施工企业应对从业人员积极办理( ) | 城镇职工基本社会保险 | 养老保险 | 医疗保险 | 意外伤害保险 |  | A
单选题 | 事故发生后，现场有关人员应当( )向本单位负责人报告 | 立即 | 1小时内 | 2小时内 | 3小时内 |  | A
单选题 | 对伪造或者故意破坏事故现场的主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员应处以上一年年收入60%至( )的罚款 | 70% | 80% | 90% | 100% |  | D
单选题 | 建筑施工特种作业操作资格证的有效期为( ) | 1年 | 1年半 | 2年 | 3年 |  | C
单选题 | 建筑施工特种作业操作资格证参加复审的，应当于期满前( )向发证部门办理复审手续 | 7日内 | 10日内 | 3个月 | 2个月内 |  | C
单选题 | 建筑施工特种作业操作资格证在( )范围内有效 | 全国 | 全省 | 全县 | 全市 |  | A
单选题 | 三级安全教育是指( ) | 企业法定代表人、项目负责人、班组长 | 公司、项目、班组 | 公司、总包单位、分包单位 | 建设单位、施工单位、监理单位 |  | B
单选题 | 施工现场悬挂安全标志的目的是( ) | 为了装饰 | 上级要求 | 引起人们注意，预防事故发生 | 管理科学化的要求 |  | C
单选题 | 特种作业培训内容是( ) | 劳动保护的意义和任务的一般教育 | 安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识 | 安全技术理论和实际操作技能 | 企业安全规章制度 |  | C
单选题 | 安全带的正确系挂方法是( ) | 随意系挂 | 低挂高用 | 高挂低用 | 根据现场情况系挂 |  | C
单选题 | 提醒人们对周围环境引起注意，以避免发生危险的图形标志，是( ) | 禁止标志 | 警示标志 | 指示标志 | 警告标志 |  | B
单选题 | 承插盘扣型脚手架除适用于模板支架外，另可搭设( ) | 双排脚手架 | 单排脚手架 | 悬挑脚手架 | 操作平台 |  | A
单选题 | 承插盘扣型脚手架搭设高度不宜大于( ) | 10m | 20m | 24m | 30m |  | C
单选题 | 竹脚手架搭设高度不宜大于( ) | 10m | 20m | 24m | 30m |  | C
单选题 | 满堂竹脚手架搭设高度不宜大于( ) | 10m | 15m | 20m | 24m |  | B
单选题 | 竹脚手架主要受力杆件的使用期限不宜超过( ) | 半年 | 一年 | 一年半 | 二年 |  | B
单选题 | 竹杆绑扎应( ) | 单根多圈B、C、 | 双根多圈 | 多根单圈 | 多根多杆 |  | B
单选题 | 一字型和开口型脚手架的两端竖向应( ) | 每一步设连墙件 | 每二步设连墙件 | 设横向斜撑 | 安全网封闭 |  | A
单选题 | 满堂竹脚手架应( )设水平剪刀撑 | 每隔二步 | 每隔三步 | 每隔四步 | 主杆梢部 |  | B
单选题 | 满堂竹脚手架竖向每隔( )立杆设置纵横剪刀撑。 | 二排 | 三排 | 四排 | 五排 |  | C
单选题 | 竹脚手架每搭设( )应对搭设质量进行一次检查验收 | 二步高 | 三步高 | 四步高 | 二个楼层高 |  | D
单选题 | 二年内违章操作记录达( )以上的特种作业操作资格证不能延期复核。 | 2次(含2次) | 3次(含3次) | 4次(含4次) | 5次(含5次) |  | B
单选题 | 下列( )不属于行政处罚的种类 | 警告 | 记过 | 罚款 | 责令停产停业 |  | B
单选题 | 卤钨灯灯管距离竹脚手架杆件不应小于( ) | 0.3m | 0.5m | 0.8m | 1m |  | B
单选题 | 扣件钢管脚手架二步同时作业时，同一跨距施工均布荷载总和不超过( )。 | 4.0KN/㎡ | 5.4KN/㎡ | 5.0KN/㎡ | 6.0KN/㎡ |  | C
单选题 | 生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的( )防范措施以及事故应急措施 | 危险因素 | 事故隐患 | 设备缺陷 | 管理不足 |  | A
单选题 | 下列哪个选项不是安全电压( ) | 12V | 110V | 24V | 36V |  | B
单选题 | 室内明数主干电线距地面高度不得小于( ) | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m |  | B
单选题 | 室外固定式灯具的安装高度应为( )(电压为220V)。 | 2m | 2.5m | ＞2.5m | 大于等于3m |  | D
单选题 | 扣件钢管脚手架纵向水平杆单根长度，不应小于( ) | 1跨 | 2跨 | 3跨 | 4跨 |  | C
单选题 | 扣件钢管脚手架连墙件布置的最大间距是( ) | 二步二跨 | 二步三跨 | 三步二跨 | 三步三跨 |  | B
单选题 | 上下梯子时，必须( )梯子，且不得手持器物 | 背面 | 左侧向 | 右侧向 | 面向 |  | D
单选题 | 火灾急救基本方法除先拉制，后消灭，先重点，后一般外，还有( ) | 先灭火，后救人 | 先救人、后灭火 | 同时救人和灭火 | 都可以 |  | B
单选题 | 安全帽衬的顶端与帽壳内顶之间应保持( )m的空间 | 15-30 | 20-40 | 20-50 | 30-50 |  | C
单选题 | 高处作业是指( )有可能坠落的作业 | 2米以上 | 2米以上(含2米) | 3米以上 | 3米以上(含3米) |  | B
单选题 | 架子工的安全防护鞋应是( ) | 绝缘鞋 | 防滑鞋 | 防刺穿鞋 | 焊接防护鞋 |  | B
单选题 | 首次取得《建筑施工特种作业操作资格证》的人员实习操作不得少于( )否则不得独立上岗作业 | 一个月 | 二个月 | 三个月 | 六个月 |  | C
单选题 | 行政处分是由国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁( )不属于行政处分 | 罚款 | 记过 | 警告 | 开除 |  | A
单选题 | 建筑施工企业的( )对本企业的安全生产负责。 | 总经理 | 项目经理 | 专职安全生产管理人员 | 法定代表人 |  | D
单选题 | 国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行( ) | 改进制度 | 淘汰制度 | 翻新制度 | 统一调换 |  | B
单选题 | 建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的( ) | 依法追究刑事责任 | 给予党纪、政纪处分 | 给予降级、撒职处分 | 加重罚款 |  | A
单选题 | 边长超过( )的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。 | 130cm | 150cm | 180cm | 200cm |  | B
单选题 | 进行各项窗口作业时，操作人员的重心应位于( ) | 室内 | 室外 | 窗口 | 窗外 |  | A
单选题 | 扣件钢管满堂脚手架不宜超过( ) | 20m | 24m | 30m | 36m |  | D
单选题 | 扣件钢管满堂脚手架高度大于8m以上时应每隔( )设水平剪刀撑 | 4m | 6m | 8m | 10m |  | C
单选题 | 开口型扣件钢管架两端的连墙件垂直间距不大于建筑层高，并不大于( ) | 3m | 4m | 5m | 6m |  | B
单选题 | 高度在24m以上的双排扣件钢管架在外立面设连续( ) | 防护栏杆 | 安全网 | 剪刀撑 | 挡脚板 |  | C
单选题 | 单双排扣件钢管架拆除作业必须( )进行严禁上下同时作业 | 由外向里 | 由里向外 | 由上向下 | 由主向辅 |  | C
单选题 | 分段拆除扣件钢管架大于两步时，应增设( ) | 连墙件 | 剪刀撑 | 斜撑 | 水平剪刀撑 |  | A
单选题 | 卸料时各构配件( )抛至地面 | 不得 | 不宜 | 不准 | 严禁 |  | D
单选题 | 采用毛竹可搭设双排、满堂脚手架,( )搭设单排架 | 不得 | 不宜 | 不准 | 严禁 |  | D
单选题 | 竹杆绑扎材料( )重复使用 | 不得 | 不宜 | 不准 | 严禁 |  | D
单选题 | 当双排脚手架搭至( )架高时应随搭随设连墙件、剪刀撑 | 二步 | 三步 | 四步 | 一个建筑层高 |  | B
单选题 | 竹脚手架在使用期间( )在脚手架基础及邻近处进行挖掘作业 | 不得 | 不宜 | 不准 | 严禁 |  | A
单选题 | 施工现在应有动火审批制度( )在竹脚手架上进行明火作业。 | 不得 | 不应 | 不准 | 严禁 |  | B
单选题 | 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后( )内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 十日 | 二十日 | 三十日 | 四十日 |  | C
单选题 | 禁止擅自携带( )进入生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的场所。 | 他人 | 工具 | 食品 | 火种 |  | D
多选题 | 组成脚手架的承载框架，主要有( )组成。 | 横向水平杆 | 纵向水平杆 | 立杆 | 剪刀撑 | 垫板 | ABC
多选题 | 按构架方式可分为( )等。 | 钢管脚手架 | 杆件组合式脚手架 | 框架组合式脚手架 | 格构件组合式脚手架 | 台架 | BCDE
多选题 | 按支固方式可分为( )和等。 | 落地式脚手架 | 悬挑式脚手架 | 毛竹钢管混合式脚手架 | 附着升降脚手架 | 水平移动脚手架 | ABDE
多选题 | 脚手架的基本要求:( ) | 坚固 | 费用低 | 稳定 | 工期短 | 安全 | ACE
多选题 | 安全网一般由( )等构件组成 | 斜撑 | 网体 | 边绳 | 系绳 | 网格 | BCD
多选题 | 安全平网的材料,要求其( ) | 密度小 | 强度高 | 耐磨性好 | 延伸率大 | 耐久性较强 | ABCDE
多选题 | 经建设主管部门考核合格，取得《建筑施工特种作业操作资格证书》，方可在建筑施工现场从事( )等登高架设、维护、拆除作业。 | 脚手架 | 模板支架 | 外电防护架 | 卸料平台 | 洞口临边防护 | ABCDE
多选题 | 作为建筑架子工，每年须进行一次身体检查，没有( )等妨碍作业的疾病和缺陷。 | 色盲 | 听觉障碍 | 心脏病 | 美尼尔症 | 癞痫 | ABCDE
多选题 | 搭设竹脚手架人员必须( )。 | 戴安全帽 | 系安全带 | 穿防滑鞋 | 手套 | 带工具包 | ABC
多选题 | 严重( )的脚手架钢管，禁止使用。 | 锈蚀 | 弯曲 | 油漆色差 | 压扁 | 裂纹 | ABDE
多选题 | 禁止使用( )的扣件。 | 跪裂 | 油腻 | 陈旧 | 变形 | 滑丝 | ADE
多选题 | 当有六级及以上( )天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。 | 六级以上大风 | 浓雾 | 阴天 | 大雨 | 大雪 | ABDE
多选题 | 在脚手架使用期间，严禁拆除主节点处的( )。 | 纵向水平杆 | 横向水平杆 | 纵向扫地杆 | 横向扫地杆 | 连墙件 | ABCDE
多选题 | 锻铸铁扣件的形式有( )三种。 | 直角扣件 | 连结扣件 | 旋转扣件 | 连锁扣件 | 对接扣件 | ACE
多选题 | 凡有( )的木板不得加工为脚手板。 | 扭纹 | 破裂 | 大横透节 | 油漆 | 潮湿 | ABC
多选题 | 脚手架在使用过程中，发现有显著的( )存在的情况时，应立即停止使用。 | 架体变形 | 基础况陷 | 杆件拆除 | 拉结松动 | 安全网破损 | ABCDE
多选题 | 拆下来的杆件和扣件要( )。 | 随拆 | 随抛 | 随清 | 随扔 | 随运 | ACE
多选题 | 关于施工单位职工安全生产培训下列说法正确的是：( )。 | 施工单位自主决定培训 | 培训制度无硬性规定 | 施工单位应当加强对职工的教育培训 | 施工单位应当建立、健全教育培训制度 | 未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业 | CDE
多选题 | 职工有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤:( )。 | 因犯罪或者违反治安管理伤亡的 | 醉酒导致伤亡的 | 自残 | 自杀 | 患职业病的 | ABCD
多选题 | 攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过( )合格，持证上岗。 | 专业考试 | 体格检查 | 专业技术培训 | 思想教育 | 技术教育 | AC
多选题 | 进行高处作业前，应落实( )管理制度。 | 安全思想教育 | 安全技术 | 技术交底 | 安全技术措施 | 人身防护用品 | ACDE
多选题 | 高处作业分为:( )。 | 二级高处作业 | 三级高处作业 | 四级高处作业 | 特级高处作业 | 一级高处作业 | ABCE
多选题 | 高处作业包括:( )。 | 临边作业 | 起吊作业 | 悬空作业 | 搭拆作业 | 交叉作业 | ACE
多选题 | 起火必须具备的条件是:( )。 | 可燃物 | 助燃物 | 明火焰 | 火星 | 电火花 | ABCDE
多选题 | 作用力和反作用力是力学中普遍存在的一对矛盾，它们( )。 | 相互对立 | 相互依存 | 同时存在 | 同时消失 | 分别相当 | ABCD
多选题 | 特种作业人员具备的条件:( )。 | 年龄满18周岁 | 经体检合格并取得健康证 | 初中以上文化程度 | 符合相应工种作业特点需要的其他条件 | 参加企业制定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格 | ABCD
多选题 | 施工现场安全标志有（ ） | 禁止标志 | 警告标志 | 指令标志 | 提示标志 | 提醒标志 | ABCD
多选题 | 架子工高处作业发现安全设施有缺陷和隐患时，应当如何处置：（ ） | 发出整改通知单 | 及时报告 | 悬挂安全警告标志 | 危及人身安全时，必须停止作业 | 追究原因 | BD
多选题 | 建筑荷载一般可分（ ） | 水久荷载 | 可变荷载 | 偶然荷载 | 风荷载 | 曹荷载 | ABC
多选题 | 水是（ ）的灭火剂 | 最常用 | 来源最丰富 | 效果最好 | 使用最方便 | 最经济 | ABCDE
多选题 | 建筑工地常备的消防器材有（ ） | 沙子 | 消防桶 | 消防斧 | 灭火机 | 水池 | ABCDE
多选题 | 特种作业人员上岗作业时，须随身携带《建筑施工特种作业操作资格证书》，并自觉接受（ ）检查 | 用人单位 | 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 建设主管部门 | ACE
多选题 | “四不放过”原则包括（ ） | 事故原因没有查清不放过 | 事故责任者未受严肃处理不放过 | 广大群众没有受到教育不放过 | 防范措施没有落实不放过 | 责任者没有罚款不放过 | ABCD
多选题 | 火灾处置的基本原则是:（ ） | 先控制后消灭 | 救人重于灭火 | 先重点后一般 | 正确使用灭火器材 | 先救钱后救物 | ABCD
多选题 | 建筑施工特种作业人员考核内容包括:（ ） | 安全思想教育 | 安全技术理论 | 安全操作技能 | 安全技术措施 | 安全专业培训 | BC
多选题 | 常用安全防护鞋有:（ ） | 绝缘鞋 | 凉鞋 | 防刺穿鞋 | 焊接防护鞋 | 耐酸碱橡胶靴 | ACDE
多选题 | 竹脚手架绑扎材料应采用合格的（ ） | 竹 | 塑料蔑 | 锌钢丝 | 尼龙绳 | 塑料绳 | ABC
多选题 | 三级安全教育有:（ ） | 总公司级安全教育 | 公司级安全育 | 项目级安全教育 | 班组级安全教育 | 个人安全自学 | BCD
多选题 | 常用的个人安全防护用品包括:( ) | 安全帽 | 安全带 | 安全防护鞋 | 防护眼镜 | 防护手套 | ABCDE
多选题 | 竹脚手架连墙件的布置可（ ） | 一步二跨 | 二步二跨 | 二步三跨 | 三步二跨 | 三步三跨 | BCD
多选题 | 满堂竹脚手架设置水平剪刀撑的要求是（ ） | 底部 | 每隔二步 | 每隔三步 | 每隔四步 | 顶部 | ACE
多选题 | 常见的建筑生产安全事故是( ) | 高处坠落 | 物体打击 | 触电 | 机械伤害 | 坍塌 | ABCDE
多选题 | 技术标准分为:（ ） | 通用标准 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 企业标准 | BCDE
多选题 | 建筑施工特种作业主要包括:（ ） | 建筑电工作业 | 建筑架子工作业 | 建筑起重机司索信号作业 | 建筑泥水工作业 | 建筑起重机械司机作业 | ABCE
多选题 | 行政处罚指:（ ） | 警告 | 罚款 | 责令停产停业 | 没收违法所得 | 行政拘留 | ABCDE
多选题 | 安全电压包括:（ ） | 12V | 24V | 36V | 1l0V | 220V | ABC
多选题 | 安全色分为:（ ） | 红色 | 黄色 | 蓝色 | 绿色 | 紫色 | ABCD
多选题 | 36V照明适用的场所条件是:（ ） | 高温 | 有导电灰尘 | 潮湿 | 易触及带电体 | 灯高低于2.5m | ABE
多选题 | 建筑产品的特点有:（ ）。 | 固定性 | 庞大性 | 多样性 | 流动性 | 总体性 | ABCE
多选题 | 建筑施工安全生产主要法津有:（ ） | 建筑法 | 安全生产法 | 劳动法 | 刑法 | 消防法 | ABCDE
多选题 | 建筑安全生产主要法规有:（ ） | 建设工程安全生产管理条例 | 安全生产许可证条例 | 环境保护条例 | 工伤条例 | 生产安全事故报告和调查处理条例 | ABE
多选题 | 竹脚手架遇（ ）后，应进行检查，并确认安全后方可使用 | 六级以上大风、大雨、大雪后 | 地基土解冻后 | 结构转入装饰工程前 | 停用1个月后 | 架体部分拆除 | ABCDE
多选题 | 高度8m以上扣件钢管满堂脚手架设置水平剪刀撑的要求是（ ） | 底部 | 每隔4m | 每隔6m | 每隔8m | 顶部 | ADE
多选题 | 脚手架构造中的斜向杆件主要指（ ） | 剪刀撑 | 抛撑 | 横向斜撑 | 水平剪刀撑 | 斜道水平杆 | ABCD
多选题 | 脚手架钢管严禁使用（ ）杆件 | 孔眼 | 开裂 | 脱漆 | 端口毛刺 | 端口闷塞 | ABDE
多选题 | 扣件必须符合国家标准，使用前应逐个挑选有( )的严禁使用 | 裂缝 | 变形 | 脱漆 | 螺栓滑丝 | 螺栓缺油 | ABDE
多选题 | 扣件脚手架严禁与（ ）固定连接。 | 模板支架 | 缆风绳 | 混凝土输送泵管 | 沙采输送管 | 起重设备 | ABCDE
多选题 | 采用毛竹可搭设（ ） | 单排架 | 双排架 | 满堂架 | 模板支架 | 悬挑架 | BC
多选题 | 竹脚手架在使用期间严禁拆除（ ） | 安全网 | 主节点处纵\横水平杆 | 纵、横扫地杆 | 连墙件 | 顶撑 | BCDE
多选题 | 当在竹脚手架上进行电爆和机械切割作业时应（ ） | 经过批准 | 有可靠的防火措施 | 设专人监管 | 对架体进行浇水湿润 | 铺防火毡 | ABC
多选题 | 《中华人民共和国特种设备安全法》规定:特种设备的（ ）应当通守有关特种设备安全技术规范及相关标准 | 生产 | 经营 | 使用 | 检验 | 检测 | ABCDE
多选题 | 《中华人民其和国特种设备安全法》规定:特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案，安全技术档案应当包括特种设备的（ ）内容 | 运行故障和事故记录 | 日常使用状况记录 | 定期检验和定期自行检查记录 | 附属仪器仪表的维护保养记录 | 借用和搬运记录 | ABCD
多选题 | 2007年8月28日上午6时左右，位于南京西路常德路某广场工地，架子工XXX在施工升降机44层楼层口对脚手架进行保养工作，当翻爬出脚手架外立面对剪刀撑进行处理时不慎坠落，坠落高度达198m当场死亡，【事故原因分折】（ ） | 缺少安全交底和监护 | 连章翻爬 | 未正确系带安全带 | 单独操作 | 单独操作 | ABCDE
多选题 | 2000年5月12日，为配合云南路美食街迎接端午节的装饰工程，某单位采用门型式脚手架搭设移动平台，双座合并，在高度6米处作业，在作业人员未离开高处作业步层的情况下由底下四名工人推动操作平台，上午10时30分左右，在平移时架体突然倒下，一名工人坠地，另一名幸抓住上部钢丝躲过一劫。【事故原因分析】（ ） | 未进行安全操作规程交底 | 缺少安全监控监督 | 违章载人移架 | 操作工人缺乏自我保护意识 | 架上两人缺乏相互保护措施 | ABCD
多选题 | 2009年5月18日，上午6时40分左右华期路北青路一高架工地，十余名工人站在离地10多米高的立柱脚手架上，进行立柱龙骨移动并灌浆作业，脚手架突然倒下，十余工人坠落，最终导致一死二伤的事故柱脚手架上，进行立柱龙骨移动并灌浆作业，脚手架突然倒下，十余工人坠落，最终导致一死二伤的事故。【事故原因分析】（ ） | 脚手架搭设未按规范规程要求，已留有先天不足 | 脚手架完成后未按规定检查验收留有结构上隐患 | 、脚手架未严格按规范规定、施工方案搭设 | 现场安全、技术人员未尽贵进行巡查巡检工作 | 当班工人未进行日检就盲目登架作业 | ABCD
多选题 | 2009年9月18日上午，北翟路取友路京沪高铁工地，多名作业工人站在脚手架上进行立柱浇捣作业，脚手架突然倾斜，随后轰然倒塌，作业人员从8米高度坠落后被埋在废墟中，经现场抢救，导致6人受伤。【事故原因分析】（ ） | 架子工未按规范规定搭设脚手架，导致脚手架安全性先天不足 | 企业技术、安全、监理单位未对脚手架检查评定导致隐患未除 | 安全部门缺乏巡检工作 | 工人上架前未检查岗位周围不安全状况 | 工人缺乏自我保护意识 | ABCD
多选题 | 200年4月19日晚7时左右，全州路桂平路某电子有限公司旧厂房改建工程，多名工人站在脚手架上进行工作，突然架体倒塌，导致四名工人跌落电梯井内死亡。【事故原因分析】（ ） | 脚手架搭设不符合规范要求 | 脚手架搭设没有施工方案 | 脚手架搭后没有检查评定 | 架子工没有进行专业培训和接受交底 | 改建工程缺少理监控 | ABCDE
多选题 | 2006年9月25日，上午9时左右，闵行某实业公司厂房在进行圈梁混凝土浇搞作业时，脚手架突然倒唱，四名作业人员随架从4米高度坠落致伤，事后查实该工程承包单位为无资质队伍，脚手架与横板支撑连结、脚手架和模板支律系统均缺乏稳定性，现场无监理单位。【事故原因分析】（ ） | 架子工单位无资质 | 脚手架搭设不符合规范要求 | 脚手架择设事前无交底事后无查验评定 | 操作工人无安全自我保护意识 | 作业工人未进行安全教育培训盲目施工 | ABCDE